АКТ

государственной историко-культурной экспертизы

выявленного объекта культурного наследия «Здание собора Святого Клемента, 1880 г.,

арх. Грудистов», расположенного по адресу: г. Саратов, пр-т Кирова, 11

Дата начала проведения экспертизы 30.08.2018 года

Дата окончания проведения экспертизы 08.02.2019 года

Место проведения экспертизы г. Саратов

Заказчик экспертизы ООО «Кинотеатр Пионер»

ИНН/КПП 6455064633/645501001

Сведения об организации:

Общество с ограниченной

ответственностью «Свифт»

(далее - ООО «Свифт»)

410002, Саратовская обл., г. Саратов, ул. им.

Мичурина И.В., д. 150/154, офис 5

8 (8452) 397 958, 230081, sar397958@gmail.com

ИНН / КПП 6450100790 / 645001001

Сведения об эксперте

Фамилия, имя и отчество Демин Олег Борисович

Образование высшее, Саратовский политехнический

институт Специальность инженер-строитель, диплом Щ № 712128

Учёная степень (звание) кандидат технических наук, доцент кафедры

архитектуры Стаж работы 49 лет

Место работы, должность ФГБОУ ВПО «Тамбовский

государственный технический университет» -

профессор кафедры «Архитектура и

строительство зданий»

Реквизиты решения Министерства

культуры Российской Федерации по

аттестации эксперта с указанием

объектов экспертизы

приказ Министерства культуры Российской

Федерации от 17.09.2018 года № 1627:

- выявленные объекты культурного

наследия в целях обоснования

целесообразности включения данных

объектов в реестр;

- документы, обосновывающие включение

объектов культурного наследия в реестр;

- проектная документация на проведение

работ по сохранению объектов культурного

наследия.

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его

должностными лицами, работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;

1

Эксперт О.Б. Демин

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных

капиталах) Заказчика;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего

заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного

имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих

лиц.

Нормативные правовые акты, обосновывающие решения экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный

закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ);

- постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 «Об

утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе»;

- Закон Саратовской области от 04.11.2003 № 69-ЗСО «Об охране и использовании

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской

Федерации, находящихся на территории Саратовской области»;

- приказ Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954 «Об

утверждении Положения о едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- решение Саратовской городской Думы от 19.02.2015 № 43-482 «О внесении

изменений в Решение Саратовской городской Думы от 29.04.2008 № 27-280 «Об утверждении

Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Саратов»»;

- приказ министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 № 1-10/177 «Об

утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия,

расположенных на территории Саратовской области».

Объект экспертизы:

Выявленный объект культурного наследия «Здание собора Святого Клемента, 1880 г.,

арх. Грудистов», расположенный по адресу: Саратовская область, г. Саратов, пр-т Кирова, 11

(далее – Объект).

Цель экспертизы:

Обоснование включения Объекта в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

(далее – Реестр).

Перечень документов, представленных Заказчиком для проведения экспертизы:

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.01.2018

№ 64/197/003/2018-554 (наименование: нежилое помещение, площадь: 641,6 кв.м,

кадастровый номер 64:48:060212:349, адрес: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д.

№11, правообладатель: ЗАО «Пионер»)

2. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 25.01.2018

№ 64/197/003/2018-555 (наименование: нежилое помещение, площадь: 686,8 кв.м,

кадастровый номер 64:48:060208:658, адрес: г. Саратов, проспект им. Кирова С.М., д.

№11, правообладатель: ЗАО «Пионер»)

2

Эксперт О.Б. Демин

3. Охранное обязательство собственника (пользователя) недвижимого объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры) от 20.11.2013 № 11-01-03/1586

с приложением (акт технического состояния памятника истории и культуры и

определения плана работ по памятнику и благоустройству его территории)

4. Технический паспорт на нежилое помещение общей площадью 641,6 кв.м, выданный

МУП ГБТИ 26.02.2006г.

5.

6.

7.

Технический паспорт на нежилое помещение общей площадью 686,8 кв.м, выданный

МУП ГБТИ 03.10.2006г.

Кадастровый паспорт земельного участка от 2015г. №64/201/2015-46299

Выписка на земельный участок из ЕГРП от 15.01.2015 № 64/001/002/2015-2495

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и

результаты экспертизы:

В сентябре-октябре 2018 года проведена государственная историко-культурная

экспертиза по выявленному объекту культурного наследия «Здание собора Святого Клемента,

1880 г., арх. Грудистов», расположенному по адресу: г. Саратов, пр-т Кирова, 11 (Акт

государственной историко-культурной экспертизы от 18.10.2018) в целях обоснования

включения Объекта в Реестр. Выводом из результатов экспертизы явилось заключение

эксперта о необоснованности включения (отрицательное заключение) его в Реестр.

При поступлении Акта от 18.10.2018 в управление по охране объектов культурного

наследия Правительства Саратовской области, учитывая широкий общественный резонанс,

вызванный результатами экспертизы, принято решение о вынесении Акта от 18.10.2018 на

рассмотрение общественного научно-методического совета по культурному наследию.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы составлен с учетом

решения заседания научно-методического совета по культурному наследию, состоявшегося

21.11.2018 года (письмо управления по охране объектов культурного наследия Правительства

Саратовской области от 07.02.2019 № 362).

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и

характера выполненных работ и их результатов:

Экспертиза проводится на основании договора на проведение государственной

историко-культурной экспертизы от 27.08.2018 № 11/ВР-2018.

Экспертом:

- учтены результаты обсуждения Акта от 18.10.2018 на заседании научно-

методического совета по культурному наследию, состоявшегося 21.11.2018 года.

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы по Объекту,

подлежащему экспертизе;

- проведен анализ всего комплекса данных (документов, материалов, информации) по

Объекту. Эксперт при исследовании документов и материалов, представленных и полученных

в ходе экспертизы, счел их достаточными для подготовки заключения.

- результаты экспертизы оформлены в виде акта государственной историко-культурной

экспертизы.

Визуальный осмотр, фотофиксация Объекта, окружающей его застройки и

градостроительной ситуации с целью проверки данных о его состоянии на момент проведения

3

Эксперт О.Б. Демин

государственной историко-культурной экспертизы выполнены специалистами ООО «Свифт»

(сентябрь 2018 года).

Эксперт установил, что иных положений и условий, необходимых для проведения

экспертизы не требуется.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных

исследований:

В процессе экспертизы проанализированы имеющиеся по Объекту документы,

которыми располагают государственный орган охраны объектов культурного наследия

Саратовской области и Заказчик экспертизы, изучены дополнительные документы и

материалы, собранные и полученные при проведении экспертизы.

Объект включен в список вновь выявленных объектов культурного наследия

Саратовской области приказом министерства культуры Саратовской области от 19.06.2001 №

1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного

наследия, расположенных на территории Саратовской области» с наименованием «Здание

собора Святого Клемента, 1880 г., арх. Грудистов» и адресным ориентиром: г. Саратов, пр.

Кирова, 11.

Государственный орган охраны объектов культурного наследи Саратовской области

предоставлена инвентаризационная карта Объекта по состоянию на 22.04.20061, содержащая

следующие сведения:

«Охранный статус: выявленный объект культурного наследия

Типологическая принадлежность: памятник архитектуры

Характеристика технического состояния: практически утрачен

Краткая характеристика объекта: В настоящее время только специалист может

разглядеть в современном облике кинотеатра «Пионер» здание собора Святого Клемента.

Объем самого храма сохранен, в нем расположен зрительный зал. Но он полностью обстроен

и закрыт поздней отделкой. Возможность реставрации храма, в его сегодняшнем состоянии

крайне проблематична. При необходимости возможно лишь его полное воссоздание.

Наличие предмета охраны: Выявить предмет охраны не представляется возможным.»

Вывод об историко-культурной ценности содержится в пункте «Оценка историко-

культурной значимости объекта» и характеризуется следующим образом:

градостроительная архитектурно-художестввенная историко-мемориальная

Отсутствует. Здание

построено вне характера

исторической

градостроительной среде

окружения.

Низкая. Обычный, для 1960-х

годов, облик здания,

предназначенного для зрелищных

мероприятий.

Историко-мемориальная:

Не выявлена.

Инвентаризационная карта содержит «рекомендации по дальнейшим мероприятиям

государственного учета», сформулированные следующим образом: «Здание собора Святого

Клемента, пр. Кирова, 11 не может быть рекомендован к постановке на учет как памятник

истории и культуры».

1 письмо управления по охране объектов культурного наследия Правительства Саратовской области от

03.10.2018 № 2675

4

Эксперт О.Б. Демин

При принятии решения о включении Объекта в списки вновь выявленных объектов

культурного наследия установлена его ценность как «Здания собора Святого Клемента».

По данным Учетной карты объекта, представляющего собой историко-культурную

ценность, составленной по состоянию на 03.10.2018г.:

1. Наименование объекта: Здание собора Святого Клемента, арх. Грудистов;

2. Время создания (возникновения) объекта: 1880 г.;

3. Адрес (местонахождение) объекта: Саратовская область, г. Саратов, пр. Кирова, 11;

4. Вид объекта: Памятник;

5. Общая видовая принадлежность: Памятник градостроительства и архитектуры;

6. Общее описание объекта: Первое деревянное здание католического костела во имя Св.

клемента было построено в 1805 году. В 1878-1880 гг. на его месте по проекту архитектора

М.Н. Грудистова было возведено двухбашенное сооружение (аналог костела в заволжской

немецкой колонии Цюрих). Костел был закрыт в 1930-е гг., башню и статую Святого Петра

между ними снесли, в уцелевшем объеме был устроен детский кинотеатр. Проект его

реконструкции подготовили ленинградские архитекторы М.В. Крестин и О.Н. Поморина-

Крестина в 1938-1939 гг. В 1965 г. кинотеатр был реконструирован по проекту

архитекторов Г.А. Захаровой и В.И. Скоробогатова - был пристроен двухэтажный объем,

где разместилось кафе; изменен вестибюль; выполнен барельеф на фасаде по эскизу

скульпторов А.И. Старцева и Г.А. Тугушева. В настоящее время только специалист может

разглядеть в современном облике кинотеатра «Пионер» здание собора Святого Клемента.

Объем самого храма сохранен, в нем расположен зрительный зал, но он полностью

перестроен и закрыт поздней отделкой.

7. Использование объекта культурного наследия или пользователь: Театрально-

зрелищные организации; Организации общественного питания;

8. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта: Выявленный

объект культурного наследия согласно приказу министерства культуры Саратовской

области от 19.06.2001г. № 1-10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов

историко-культурного наследия, расположенных на территории Саратовской области».

Охранные обязательства оформлялись на отдельные помещения, расположенные в

Объекте (см. прилагаемые документы).

В ходе проведения экспертизы техническая документация на Объект в целом не

обнаружена. Технические паспорта на принадлежащие Заказчику отдельные помещения,

оформлялись в 2006 году МУП ГБТИ. По данным технических паспортов общий физический

износ основных конструктивных элементов здания кинотеатра на дату обследования составил

50%. (см. Технический паспорт, подготовленный МУП ГБТИ от 26.02.2006).

Объект расположен на земельном участке с кадастровым номером 64:48:060212:89 с

категорией земель: земли населенных пунктов, разрешенным использованием: здание

кинотеатра и помещение кафе (см. кадастровый паспорт земельного участка № 64/201/2015-

46299 от 2015г).

В современном своем состоянии Объект многофункционален: в нем располагаются

помещения офисов, предприятия общественного питания, торговли и непосредственно

кинотеатр.

По информации, содержащейся в акте технического состояния памятника истории и

культуры, являющемся приложением к охранному обязательству от 20.11.2013 № 11-01-

03/1586, оформленному Управлением по охране объектов культурного наследия министерства

5

Эксперт О.Б. Демин

культуры Саратовской области, «…Возможность реставрации храма при его сегодняшнем

состоянии крайне проблематична».

Исследование градостроительной ситуации:

Объект расположен в исторической части города Саратова, в 180 историческом планом

квартале, ограниченном улицами им. Горького А.М. (бывш. ул. Александровская), им. Сакко и

Ванцетти (бывш. ул. Большая Кострижная), им. Радищева А.Н. (бывш. ул. Никольская), и

проспектом им. Кирова С.М. (бывш. ул. Немецкая, Республики).

Формирование квартала и прилегающих к нему территорий началось на втором этапе

развития исторического центра Саратова, когда разросшийся город, постепенно отходя от

реки, достиг современной улицы им. Радищева А.Н. и вышел на второе плато, лежащее выше

старой части города.

«На плане губернского города Саратова 1803 года на месте сегодняшнего проспекта

Кирова показаны пустопорожние земли и сетка геометрически правильных кварталов

будущей застройки. Эта же сетка кварталов сохранилась и на плане города, утвержденном

в 1812 году. Только на левой стороне в середине первого квартала показана деревянная

католическая церковь.» (Рис. 1 приложения)

«После утверждения плана эти земли стали отводить под застройку. В первом

квартале в основном селились немцы колонисты, приглашенные еще Екатериной II для

освоения земель богатого поволжского края; второй и третий кварталы заселяли

преимущественно пленные французы. Конечно были здесь усадьбы и русских жителей. В

документах 1825 года сложившаяся улица уже названа Немецкой.»2

Развитие этой территории проходило уже по регулярному плану, высочайше

утвержденному 14 сентября 1812 года. План предусматривал появление новых площадей,

равномерно расположенных по всей территории города.

На прилегающих к исследуемому кварталу территориях были сформированы две

площади: Хлебная площадь (ныне пл. Театральная) и Соборная площадь (ныне пл. им.

Чернышевского Н.Г.), определившие дальнейшее развитие прилегающих к ним кварталов.

Соборная площадь заняла к середине XIX века, после постройки на ней присутственных

мест, кафедрального Александро-Невского собора (снесен, на его месте расположен стадион

«Динамо») и разбивки городского сада «Липки», центральное положение в городе и положила

начало современному центру Саратова.

«Соборная площадь с городским садом как бы отодвинула на второй план старый

центр города - Гостиную площадь. Это объяснялось не столько более высокими

архитектурно-художественными достоинствами нового ансамбля, но главным образом тем,

что Гостиная площадь уже оказалась в стороне от геометрического центра города, в то

время как Соборная площадь заняла действительно центральное положение в городе. Вокруг

нее начала быстро оформляться застройка, положившая начало центру современного

Саратова.»3

Активная застройка кварталов, расположенных выше ул. им. Радищева А.Н. (бывш. ул.

Никольская), началась в последней четверти XIX века. Предусмотренные регулярным планом

новые площади, более крупный модуль кварталов, на территориях, включающих в себя, в том

числе, и квартал исследования, позволили размещать здесь достаточно крупные общественные

и жилые постройки. Наиболее парадный вид приобрела ул. Немецкая (ныне пр-т им. Кирова

2 Е. Максимов «Имя твоей улицы», ООО «Приволжское издательство», 2008

3 А.И. Осятинский «Строительство городов на Волге», Издательство Саратовского университета, 1965

6

Эксперт О.Б. Демин

С.М.) с расположенным на ней зданием католического собора Святого Клемента,

выделявшимся на фоне преобладающей строчной застройки улицы.

В 1902 году на углу улиц Никольской (ныне ул. им. Радищева А.Н.) и Немецкой (ныне

пр-т им. Кирова С.М.) строится здание музыкального училища, получившее яркий образ после

перестройки в 1912 году под Консерваторию (сохранилось пр-т им. Кирова С.М., 1). Это

сооружение в псевдоготическом стиле, стало активной градостроительной доминантой наряду

с уже расположенными поблизости евангелическо-лютеранской церковью Святой Марии на

Никольской улице (утрачен), собором Святого Клемента и кафедральным Александро-

Невским собором (утрачен) (фото 1 и 2 приложения). В 1908 году по ул. Немецкой

открывается трамвайное движение.

Проведенные исследования указывают на то, что к началу XX века ул. Немецкая

приобрела роль городской магистрали.

Являясь одной из центральных улиц города, проспект им. Кирова С.М. на протяжении

своей истории неоднократно подвергался архитектурно-градостроительным преобразованиям.

В фондах Государственного архива Саратовской области содержатся следующие

материалы: проект реконструкции застройки проспекта им. Кирова С.М. 1951 года и проект

реконструкции проспекта им. Кирова С.М. и прилегающих кварталов в гор. Саратове.

Разработчик «Горпроект» 1952 г. Рук.проекта – Аралов В.С., авторы – Ботяновский Т.Г.,

Богачевский Н.Я.

В состав текстовой части проекта 1951 года входит «…заключение отдела

Градостроительства Управления по делам архитектуры при Совете министров РСФСР от

03.05.1951 по эскизному проекту застройки проспекта им. С.М. Кирова в гор. Саратове», в

котором содержится следующая информация:

«…При окончательной разработке проекта необходимо учесть следующие основные

замечания:

- повысить этажность застройки проспекта до 5 этажей, с повышением отдельных

зданий до 6-7 этажей, для создания более разнообразного и выразительного силуэта

застройки.

- проработать более открытое решение проспекта, т.к. данная в проекте сплошная его

застройка производит однообразное и монотонное впечатление».4

Проект реконструкции 1952 года разрабатывался уже с учетом предыдущих замечаний и

предполагал «…Глубокий, но замкнутый курдонер запроектирован в квартале между ул.

Горького и Вольской с постановкой в глубине квартала административного здания

Фрунзенского района…. Второй курдонер, гораздо менее глубокий, но более открытого

характера запроектирован по обе стороны реконструируемого здания к/т Пионер.»5

Реконструкция проспекта в этот период выражалась в возведении новых зданий,

надстройке и реконструкции старых, а также улучшении благоустройства. Графические

материалы проекта реконструкции 1952 года указывают на стремление к единому

стилистическому образу застройки (Рис. 2 и 3 приложения). Началом реализации данного

проекта можно считать надстройку существующих двухэтажных зданий по проспекту им.

Кирова С.М., однако, проект не был реализован в полном объеме.

С 1983 года проспект им. Кирова С.М. становится полностью пешеходной прогулочной

зоной.

4 ГАСО. Ф. Р-2397, Оп.1п/д, Д.26

5 ГАСО. Ф. Р-2397, Оп.1п/д, Д.25

7

Эксперт О.Б. Демин

В настоящее время градостроительное окружение Объекта формируется построенными в

различные периоды зданиями, большая часть из которых, является объектами культурного

наследия («Дом Замоткиных, 1890-е гг.», пр-т им. Кирова С.М., 5; «Дом Эрфурта, кон. XIX

в.», пр-т им. Кирова С.М., 7; «Дом Ф.Я. Дружинина, кон. XIX в.», пр-т им. Кирова С.М., 9;

«Доходный дом, 1908г.», пр-т им. Кирова С.М., 12; «Дом католического епископа, 1884г.», пр-

т им. Кирова С.М., 13; «Здание гостиницы «Европа», кон. XIX в.», ул. им. Горького А.М., 30.

Современная архитектура представлена восьмиэтажным жилым домом (пр-т им. Кирова С.М.,

14), расположенным с отступом от линии застройки проспекта и пристройкой к зданию

Саратовской государственной консерватории (пр-т им. Кирова С.М., 1).

Экспертом установлено, что Объект находится в хорошо сохранившемся историческом

окружении, большая часть которого представлена объектами культурного наследия,

состоящими на государственном учете.

Краткие исторические сведения об Объекте

Первый храм католическая община Саратова открыла еще в 1805 году. Здание было

деревянным, его появление фактически положило начало улице Немецкой. В 1856 году храм

обложили кирпичом и преобразовали в кафедральный собор.

На его месте в 1878-1880 годах по проекту архитектора М.Н. Грудистова строится новое

каменное двухбашенное сооружение в неоготическом стиле, освященное 20 мая 1881 года в

честь Святого Клемента (смета составила 54 тысячи рублей). Объект, расположенный в

окружении одно-двухэтажных построек, принял роль градостроительной доминанты ул.

Немецкой и прилегающей территории наряду с евангелическо-лютеранской церковью Святой

Марии на Никольской улице (ныне ул. им. Радищева А.Н.) и кафедральным Александро-

Невским собором.

Передний фасад католического собора с двумя стройными башнями-колокольнями

украшала статуя св. Петра. Внутреннюю отделку и роспись выполнили скульптор Бодров и

художник Киреев. Интерьеры отличались своим величием: искусная дубовая балюстрада,

позолоченный алтарь с дарохранительницей под балдахином и двумя коленопреклоненными

серафимами, держащими подсвечники. Скульптурное изображение Богоматери, статуи папы

Пия V и мученицы Филомены были заказаны во Франции. По обе стороны алтаря в окнах

располагались цветные витражи: справа – св. Гедвика и св. Терезия, слева – св. Станислав и

св. Генрих II. У самого алтаря помещалось большое серебряное сердце, заключавшее в себе

имена всех крупных жертвователей на постройку собора. Потолок был искусно расписан.

Справа от главного алтаря, на возвышении, находился величественный епископский трон.

Изображение св. Климента – покровителя Тираспольской епархии – считалось главной иконой

алтаря, над которой находился образ Иисуса Христа, работы Нисченкова. В соборе

располагался орган, специально изготовленный для него, известным Варшавским мастером

Потельским.6

Кафедральный собор просуществовал в Саратове до середины тридцатых годов, когда

кардинально изменившаяся политика государства в отношении религии, спровоцировала

массовые закрытия и уничтожения зданий религиозного назначения.

В конце 30-х годов XX века церковь закрыта, её внутреннее убранство частично

разграблено или передано на хранение в музеи г. Саратова.

В фондах Саратовского областного музея краеведения находятся и экспонируются на

постоянной выставке «Из истории немцев Поволжья» некоторые предметы религиозного

6 По материалам сайта: http://catholicsar.ru/parafiahistoria.html

8

Эксперт О.Б. Демин

культа из католического собора Святого Клемента, поступившие на хранение после его

ликвидации в 1938 году (письмо Саратовского областного музея краеведения от 06.09.2018 №

512).

В первые годы Советской власти большое значение уделяется кинематографу, как

наиболее доступному культурному развлечению населения. Особое внимание отводится

детскому кино и организации специализированных детских кинотеатров. В январе 1938 года

под детский кинотеатр города решено отдать помещение закрытого к тому времени

католического собора на проспекте им. Кирова С.М. С э той ц елью з дание бывшего собора

перестраивается по проекту Ленинградских архитекторов Помориной О.Н. и Крестина М.В.

В разработанном проекте реконструкции Объекта и превращения его в кинотеатр были

предусмотрены специальные помещения для зрительного зала (с соответствующей акустикой)

и для гардероба, вместительное фойе. Открытие кинотеатра произошло в 1941 году. Само

здание (впоследствии украшенное барельефами Ленина и Сталина) лишилось глав на башнях,

однако сохранило черты бывшего собора.

Изменение внешней архитектуры Объекта существенным образом повлияло на снижение

его значения как высотной доминанты.

В 1962 году исполнительный комитет Саратовского городского Совета депутатов

трудящихся принимает решение поручить институту «Гипрогорсельстрой» подготовить к

10.05.1962 г. техническую документацию на реконструкцию кинотеатра «Пионер».7 Решением

исполнительного комитета Саратовского городского Совета депутатов трудящихся от

31.12.1965 г. № 418 (протокол № 23) утвержден акт государственной приемочной комиссии

«…по осмотру и приему в эксплуатацию после реконструкции двухзального кинотеатра

«Пионер» на 540 + 180 мест, со встроенным кафе на 75 посадочных мест, расположенным

по просп. Им. Кирова во Фрунзенском районе».8

Вторая реконструкция Объекта, произведенная по проекту Саратовских архитекторов

Скоробогатовой В.И. и Захаровой Г.А. в 1965 году, полностью изменила его внешний облик.

Результатом перестройки явился целый ряд существенных изменений Объекта: пристроено

кафе, изменен вестибюль, открылся малый зал, церковные башни заменила сплошная стена с

барельефом пионера, выполненная по эскизам саратовских скульпторов А.И. Старцева и Г.А.

Тугушева.9

Новый облик Объекта, который он приобрел в результате реконструкции 1965 года

отвечал практическим требованиям своего времени и соответствовал утилитарному подходу к

архитектурным решениям общественных зданий периода развитого социализма.

Изменения Объекта, произошедшие в результате последующих реконструкций

проведенных в 2000 годах, вновь изменили его облик. Главный фасад, ориентированный на

пр-т им. Кирова С.М., «обрастает» конструкциями со сплошным остеклением, появляется

двухэтажная пристройка к западному фасаду Объекта. Эти преобразования были вызваны

желанием расширить функциональные возможности кинотеатра и создать дополнительные

площади для размещения офисов, предприятий общественного питания и торговли.

В настоящее время Объект полностью утратил первоначальный вид католического

собора.

Изменения внешних характеристик Объекта, обусловленные целым рядом

реконструкций и перестроек, явились причиной постепенной утраты Объектом его

7 ГАСО. Ф.Р-461, Оп.2пр, Ед.хр.1688 Решение Исполнительного комитета Саратовского городского Совета

депутатов трудящихся №116 от 07.03.1962 «О реконструкции здания кинотеатра «Пионер»

8 ГАСО. Ф.Р-461, Оп.2, Ед.хр.2000

9 По материалам сайтов: http://reporter64.ru/content/view/pionerskij-salyut-katolicheskomu-soboru#ad-image-0,

http://saratovregion.ucoz.ru/saratov/culture/pioner.htm

9

Эксперт О.Б. Демин

подлинного облика и доминирующего значения в формировании градостроительной среды пр-

та им. Кирова С.М.

Краткое описание Объекта

На момент проведения экспертизы Объект представляет собой двухэтажное с

антресолью строение, которое имеет сложную форму в плане. Центральная часть Объекта

завершается металлической вальмовой кровлей, выполненные в разное время и

расположенные ниже центральной части пристрои имеют плоские кровли.

Главный фасад визуально делится на две части: верхняя часть, декорированная

барельефом с изображением пионера, сохранилась со времени реконструкции 1966 года,

нижняя часть, полностью остекленная – результат более поздних реконструкций.

Исторический объем католического собора сохранился фрагментарно и в настоящее

время является помещением «большого» зрительного зала кинотеатра. Внешние стены

Объекта, находятся внутри вновь образовавшегося в силу реконструкций объема кинотеатра и

фактически являются внутренними стенами с отделкой современными материалами (фото 7 и

8 приложения). Стены в интерьере оштукатурены и окрашены, перекрытия железобетонные,

покрытие пола – керамическая плитка.

Получить информацию о материале и декоре фасадов католического собора можно по

фрагментарно сохранившимся участкам первоначальных стен, находясь на кровле здания и в

пристройке, выполненной в 2003-2006 годах со стороны западного фасада.

Объект расположен с небольшим отступом от линии застройки пр-та им. Кирова С.М.

Глубокий курдонер, существовавший перед Объектом до середины XX века, и

подчеркивающий его особую роль в структуре улицы, сократился в результате реконструкции

1965 года и практически полностью утрачен в результате более поздних преобразований

Объекта.

Сохранившиеся разновременные фото Объекта указывают на то, что при проведении

реконструкций авторы в первую очередь руководствовались практическими требованиями к

его функционированию. Современный вид Объекта характеризуется обилием разновременных

пристроек, не позволяющих определить его стилистические особенности и индивидуальность.

В результате эксплуатации Объекта, сопровождавшейся многочисленными

реконструкциями, произошла полная утрата его первоначального облика. Объект утратил

архитектурно-художественную ценность как католический собор, но не приобрел ценность,

как архитектурное сооружение советского периода.

В настоящее время Объект представляет собой сложный объем в плане, состоящий из

разновременных пристроек, не объединенных архитектурным и стилистическим единством.

В современном состоянии Объект фактически является диссонирующим для

сохранившейся исторической среды.

Исследование технического состояния Объекта:

Сведения о проведении комплексного технического обследования объекта в процессе

данной экспертизы не выявлены.

В 2009 году специалистами ООО «Саратовстройреконструкция» проведено техническое

обследование южной части здания кинотеатра «Пионер». Проведение этого обследования

было вызвано появлением многочисленных трещин в наружной стене южной, пристроенной в

1960-е гг., части здания и необходимостью разработки рекомендаций по обеспечению

длительной эксплуатации пристройки.

10

Эксперт О.Б. Демин

Из материалов технического обследования следует, что «…Трещины в наружной стене

части здания образовались из-за неравномерной осадки ленточного фундамента вследствие

уменьшения несущей способности грунтового основания. Это уменьшение может быть

вызвано многими причинами: изменение направления движения подземных вод после

погружения буронабивных свай с западной стороны основного здания кинотеатра «Пионер»

и строительства многоэтажного здания на монолитной железобетонной плите его

фундамента, расположенного ниже фундамента здания кинотеатра. К этим причинам

можно также отнести: периодические протечки воды из трубопроводов и канализации,

отсутствие отмостки вокруг здания и незавершенной планировки территории. Вследствие

этого вода надолго застаивается возле наружной стены и проникает в грунт под

фундамент южной части здания.» По результатам обследования даны рекомендации для

обеспечения безопасной эксплуатации южной части здания кинотеатра.

По данным акта технического состояния памятника истории и культуры от 20.11.2013г.

состояние внешних архитектурно-конструктивных элементов оценивается следующим

образом:

«…а) общее состояние: удовлетворительное

б) фундаменты: Ленточные бутовые и кирпичные, выполнены по естественному

основанию. Состояние в целом удовлетворительное.

в) цоколи и отмостка около них: Цоколь из керамического кирпича на известковом

растворе, со стороны дворового фасада оштукатурены и окрашены. Наблюдается

разрушение участков штукатурного слоя, выкрашивание кирпичной кладки, трещины,

высолы. Состояние не вполне удовлетворительное. Со стороны уличных и дворовых фасадов

вплотную к зданию примыкает тротуарная плитка и асфальтовое покрытие. Состояние

покрытия в целом удовлетворительное.

г) стены: Стены памятника выполнены из керамического кирпича на известковом

растворе и фактически являются внутренними стенами с отделкой из современных

материалов. Со стороны уличного и бокового фасадов стены полностью закрыты поздними

пристройками. Сохранившаяся часть наружных стен оштукатурена и окрашена.

Наблюдается локальная утрата штукатурного слоя, выветривание швов, вертикально

диагональные трещины раскрытием до 10 мм. Состояние не вполне удовлетворительное.

д) крыша (стропила, обрешетка, кровли, водосточные желоба и трубы): Кровля здания

вальмовая, покрытие – металлическое по деревянной обрешетке. Деревянная стропильная

система кровли находится в удовлетворительном состоянии. Состояние покрытия кровли

удовлетворительное. Водосток не организован, водосточные трубы и ливневые воронки

отсутствуют.»

По данным технических паспортов на отдельные помещения, предоставленных

Заказчиком, состояние отдельных конструктивных элементов Объекта на 2006 год

оценивается следующим образом:

Фундаменты – 40% (удовл.)

Стены и перегородки – 50% (неудовл.)

Кровля - 60% (неудовл.)

Перекрытия - 50% (неудовл.)

Полы - 40% (удовл.)

Проемы - 55% (неудовл.)

На момент проведения экспертизы Объект эксплуатируется.

Установлено, что в мае-июне 2018 года в отношении Объекта проведена

государственная историко-культурная экспертиза (Акт государственной историко-культурной

11

Эксперт О.Б. Демин

экспертизы по выявленному объекту культурного наследия «Здание собора Святого Клемента,

1880 г.» (г. Саратов, пр. им. Кирова С.М., д. 11, литер Н) в целях обоснования

целесообразности включения данного объекта в Единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ и определения категории

его историко-культурного значения (эксперт – Барашев М.А). Выводом из результатов

экспертизы явилось заключение эксперта о нецелесообразности включения (отрицательное

заключение).

Материалы данного акта с приложениями изучены экспертом и использованы при

проведении настоящей историко-культурной экспертизы.

В рамках настоящего исследования произведена оценка категории состояния Объекта по

внешним признакам и результатам наиболее позднего обследования, отраженным в акте

технического состояния от 20.11.2013 года (см. Приложение В. Таблица В.1. ГОСТ 55567-

2013).

Основываясь на категориях состояния здания Приложения В. Таблицы В.1. ГОСТ 55567-

2013 и визуальном осмотре, техническое состояние Объекта определено по II категории –

удовлетворительное.

Материалы, рассмотренные экспертом, представляют необходимую полноту и

информативность, обладают объективностью в оценке технического состояния Объекта

и его историко-культурной ценности и являются достаточными для подготовки

заключения экспертизы.

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении

экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной

литературы:

1. Акт государственной историко-культурной экспертизы по выявленному объекту

культурного наследия «Здание собора Святого Клемента, 1880 г.» (г. Саратов, пр. им. Кирова

С.М., д. 11, литер Н) в целях обоснования целесообразности включения данного объекта в

Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и

культуры) народов РФ и определения категории его историко-культурного значения (от

19.06.2018, эксперт Барашев М.А.);

2. Техническое заключение «Обследование технического состояния южной части

здания кинотеатра «Пионер», расположенного по адресу: г. Саратов, пр-т им. Кирова, д. 11»,

2009 г., выполненное ООО «Саратовстройреконструкция»;

3. Распоряжение администрации Фрунзенского района от 19.12.2001 № 353-р «О

капитальном ремонте фасада здания кинотеатра «Пионер»;

4. Акт по приемке в эксплуатацию ОАО «Кинотеатра «Пионер»», холл кассовый,

пр. Кирова, 11, Фрунзенский район, 22.07.2002 г.;

5. Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и

реставрации недвижимых памятников истории и культуры (утв. Приказом Минкультуры

СССР от 13.05.1986 № 203);10

10 Используется справочно. (Объект включался в списки выявленных в соответствии с Инструкцией о порядке

учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и

культуры (утв. приказом Минкультуры СССР от 13.05.1986 № 203), которая с 2010 года утратила силу.)

12

Эксперт О.Б. Демин

6. Материалы инвентарного дела на здание, расположенное по адресу: г. Саратов, пр-т

им. Кирова С.М., содержащиеся в архиве МУП «Городское бюро технической

инвентаризации»;

7. Материалы из фондов Государственного архива Саратовской области;

8. Е. Максимов «Имя твоей улицы», ООО «Приволжское издательство», 2008;

9. А.И. Осятинский «Строительство городов на Волге», Издательство Саратовского

университета, 1965;

10. Письмо Саратовского областного музея краеведения от 06.09.2018 № 512;

11. Письмо управления по охране объектов культурного наследия правительства

Саратовской области от 03.10.2018 № 2675 (с приложениями на 11 листах);

12. С.В. Зеленова «Методика определения категории историко-культурной ценности

объектов культурного наследия» (http://pandia.ru/text/79/307/53814.php);

13. ГОСТ 55567-2013 «Порядок организации и ведения инженерно-технических

исследований на объектах культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие

требования», утвержденный и введенный в действие с 01.01.2014 года приказом Федерального

агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 года № 1984-ст (далее

– ГОСТ 55567-2013);

14. Материалы сайтов (на дату обращения: 14.09.2018):

http://saratov.rusarchives.ru/publication/Pioner/index.html

http://catholicsar.ru/parafiahistoria.html

http://reporter64.ru/content/view/pionerskij-salyut-katolicheskomu-soboru#ad-image-0

http://saratovregion.ucoz.ru/saratov/culture/pioner.htm

http://www.etomesto.ru/saratov/catalog.php?start=32

http://wiki.oldsaratov.ru/wiki/Проспект_Кирова

https://cyberleninka.ru/article/v/osobennosti-planirovochnoy-struktury-krupnyh-gorodovpovolzhya-

xix-nachala-xx-vv

http://xn--80aqpk2ad9a.xn--p1ai/saratovhist/657-saratovskie-gorguli.html

Обоснования вывода экспертизы:

Экспертное заключение подготовлено по результатам изучения и анализа,

представленных на экспертизу документов, и основано на содержании Федерального закона

от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

В целях принятия объективного решения об обоснованности (необоснованности)

включения Объекта в Реестр, определения предмета охраны – произведен визуальный осмотр и

фотофиксация Объекта (сентябрь 2018).

Описание Объекта, градостроительной ситуации и исторические сведения обобщены с

учетом дополнительных материалов, собранных при проведении экспертизы.

Согласно статье 3 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «к объектам культурного

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты

культурного наследия) в целях настоящего Федерального закона относятся объекты

недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с

исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры,

декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами

материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие

собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства,

искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и

13

Эксперт О.Б. Демин

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о

зарождении и развитии культуры».

В качестве основных критериев для отнесения здания или сооружения к объектам

культурного наследия согласно Федеральному закону от 25.06.2002 № 73-ФЗ можно отнести:

- мемориальную ценность объекта, при определении которой следует учитывать

значимость личности или события для достаточно большой территории или значительного

количества людей, а также подлинность объекта и достоверность информации, приводимой в

качестве доказательства «мемориальной ценности» объекта;

- архитектурную ценность – стилевая выразительность, индивидуальность,

персонификация авторства, использование при проектировании и строительстве тех или иных

передовых приемов, методов и материалов;

- градостроительную ценность – влияние памятника на окружающее пространство, его

организующая и доминирующая роль, либо ансамблевый характер застройки территории;

- художественно-эстетическую ценность – степень эмоционального воздействия на

наблюдателя, которая может быть сформулирована с использованием архитектурных,

искусствоведческих или медико-психологических терминов.

И наконец, одним из главных критериев объекта культурного наследия является его

подлинность, так сказать «патина времени», свидетельствующая о его историческом

прошлом (всякого рода «улучшения» и «украшения» снижают историко-культурное значение

памятника)11. Данные критерии легли в основу настоящего исследования.

На основании проведенного визуального осмотра Объекта, исследования архивных

и иных материалов установлено:

1. Первоначальный облик Объекта полностью утрачен. Современное архитектурное

решение Объекта, явившееся результатом многочисленных перестроек, не отличается

стилевой выразительностью и индивидуальностью.

В настоящее время Объект не обладает признаками архитектурной доминанты, не

оказывает существенного влияния на окружающее его пространство, не составляет единого

ансамбля с ценным историческим окружением, являясь, в своем современном состоянии

диссонансом для сохранившейся исторической среды.

2. В рамках проводимого исследования эксперт попытался определить степень историко-

культурной значимости (ценности), подлинности (аутентичности) Объекта.

В результате визуального осмотра и анализа собранных в процессе экспертизы

материалов и документов установлено следующее.

За время существования Объект неоднократно подвергался перестройкам, полностью

изменившим его внешний облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и

структуры.

Частично сохранившиеся внешние стены собора в настоящее время фактически

являются внутренними стенами современного здания кинотеатра и ограничивают

пространство зрительного зала и аппаратной. Отделка внутренних стен здания кинотеатра

выполнена современными материалами и полностью лишила сохранившиеся стены Объекта

первоначального декора. Фрагментарно декор фасадов сохранился на участках стен, не

подвергшихся отделке современными материалами.

11 По материалам сайта: http://www.metrosphera.ru/press/publications/?id=3481 (дата и время обращения 28.06.2017;

16:30)

14

Эксперт О.Б. Демин

Из информации об Объекте, содержащейся в учетной карте, составленной на

03.10.2018г.: «… В настоящее время только специалист может разглядеть в современном

облике кинотеатра «Пионер» здание собора Святого Клемента».

Многократные перестройки Объекта, утилитарный подход к реконструкциям 2000 годов,

определили его современное состояние, не отличающееся архитектурной и стилевой

выразительностью.

На момент проведения экспертизы ценность Объекта, как католического собора,

отмеченная на этапе принятия решения о его включении в списки вновь выявленных объектов

культурного наследия, полностью утрачена. Исследования указывают, что Объект не

приобрел ценность как образец архитектуры советского периода, что подтверждается

данными инвентаризационной карты, составленной на 22.04.2006 года.

Материалы, собранные в процессе экспертизы и представленные на экспертизу

Заказчиком, содержат информацию, позволяющую определить, что Объект не обладает

уникальной архитектурной ценностью.

Учитывая изложенное, отнесение Объекта к объектам культурного наследия с

общей видовой принадлежностью – памятник архитектуры и градостроительства, не

имеет достаточных оснований.

3. В процессе проведения экспертизы изучены материалы, определяющие возможную

мемориальную ценность Объекта.

Появление католического храма в Саратове изначально было связано с проживанием на

территории города немцев-колонистов. В 1878-1880 годах католическая община получила

новый каменный собор, выстроенный по проекту архитектора М.Н. Грудистова, освященный в

честь Святого Клемента. Последующие изменения Объекта связаны с именами ленинградских

архитекторов Помориной О.Н., Крестина М.В. и саратовских архитекторов Скоробогатовой

В.И. и Захаровой Г.А.

До настоящего времени не сохранилось ни одно из авторских решений Объекта. Связь

Объекта с конкретными личностями при необходимости, может быть увековечена памятной,

мемориальной досками, или на информационном знаке (например QR-код). Сведения,

полученные в результате проведенных исследований, не могут являться достаточным

основанием для отнесения Объекта к объектам культурного наследия с общей видовой

принадлежностью – памятник истории.

Изученные в рамках экспертизы материалы обосновывают возможность принятия

решения о необоснованности включения Объекта в единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации как

памятника истории и культуры регионального значения, и не дают достаточных оснований

для присвоения ему статуса объекта культурного наследия местного (муниципального)

значения.

ВЫВОД ЭКСПЕРТИЗЫ

Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта

«Здание собора Святого Клемента, 1880 г., арх. Грудистов», расположенного по адресу:

г. Саратов, пр-т им. Кирова С.М., 11, НЕ ОБОСНОВАНО (отрицательное заключение).

К настоящему акту прилагаются:

15

Эксперт О.Б. Демин

1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от

25.01.2018 № 64/197/003/2018-554 (наименование: нежилое помещение,

площадь: 641,6 кв.м, кадастровый номер 64:48:060212:349, адрес: г. Саратов,

проспект им. Кирова С.М., д. №11, правообладатель: ЗАО «Пионер»)

на 4 л.

2.

3.

4.

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от

25.01.2018 № 64/197/003/2018-555 (наименование: нежилое помещение,

площадь: 686,8 кв.м, кадастровый номер 64:48:060208:658, адрес: г. Саратов,

проспект им. Кирова С.М., д. №11, правообладатель: ЗАО «Пионер»)

Кадастровый паспорт земельного участка от 2015г. №64/201/2015-46299

Выписка на земельный участок из ЕГРП от 15.01.2015 № 64/001/002/2015-2495

на 4 л.

на 3 л.

на 3 л.

5. Охранное обязательство собственника (пользователя) недвижимого объекта

культурного наследия (памятника истории и культуры) от 20.11.2013 № 11-01-

03/1586 с приложением (акт технического состояния памятника истории и

культуры и определения плана работ по памятнику и благоустройству его

территории)

на 9 л.

6.

Технический паспорт на нежилое помещение общей площадью 641,6 кв.м,

выданный МУП ГБТИ 26.02.2006г.

на 10 л.

7. Технический паспорт на нежилое помещение общей площадью 686,8 кв.м,

выданный МУП ГБТИ 03.10.2006г.

на 8 л.

8. Письмо государственного учреждения культуры «Саратовский областной музей

краеведения» от 06.09.2018 № 512

на 1 л.

9. Письмо управления по охране объектов культурного наследия правительства

Саратовской области от 03.10.2018 № 2675 (с приложениями на 11 листах):

- инвентаризационная карта объекта по состоянию на 22.04.2006

- исторические сведения

- охранное обязательство от 29.03.2006 № 06-01/26 с приложением

- охранное обязательство от 28.05.2007 № 06-01-01/78 с приложением

на 18 л.

10.

11.

12.

Распоряжение администрации Фрунзенского района г. Саратов от 19.12.2001

№ 353

Акт по приемке в эксплуатацию ОАО «Кинотеатра «Пионер» пр-т Кирова, 11 от

22.06.2002

Учетная карта объекта, представляющего собой историко-культурную ценность

от 03.10.2018

на 1 л.

на 3 л.

на 2 л.

13. Техническое заключение «Обследование технического состояния южной части

здания кинотеатра «Пионер», расположенного по адресу: г. Саратов, пр-т им.

Кирова, д. 11», выполненное ООО «Саратовстройреконструкция», 2009г.

на 17 л.

14.

15.

Материалы фотофиксации Объекта и графические материалы

Письмо управления по охране объектов культурного наследия Правительства

Саратовской области от 07.02.2019 № 362

на 9 л.

на 3 л.

Я, эксперт Демин Олег Борисович, признаю свою ответственность за соблюдение

принципов проведения государственной историко-культурной экспертизы, установленных

16

Эксперт О.Б. Демин

статьей 29 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и

культуры) народов Российской Федерации» и за достоверность сведений, изложенных в

заключении экспертизы.

Настоящий акт государственной историко-культурной экспертизы (заключение

экспертизы) оформлен в электронном виде и подписан усиленной квалифицированной

электронной подписью.

17

Эксперт О.Б. Демин

18

Эксперт О.Б. Демин

19

Эксперт О.Б. Демин

20

Эксперт О.Б. Демин

21

Эксперт О.Б. Демин

22

Эксперт О.Б. Демин

23

Эксперт О.Б. Демин

24

Эксперт О.Б. Демин

25

Эксперт О.Б. Демин

26

Эксперт О.Б. Демин

27

Эксперт О.Б. Демин

28

Эксперт О.Б. Демин

29

Эксперт О.Б. Демин

30

Эксперт О.Б. Демин

31

Эксперт О.Б. Демин

32

Эксперт О.Б. Демин

33

Эксперт О.Б. Демин

34

Эксперт О.Б. Демин

35

Эксперт О.Б. Демин

36

Эксперт О.Б. Демин

37

Эксперт О.Б. Демин

38

Эксперт О.Б. Демин

39

Эксперт О.Б. Демин

40

Эксперт О.Б. Демин

41

Эксперт О.Б. Демин

42

Эксперт О.Б. Демин

43

Эксперт О.Б. Демин

44

Эксперт О.Б. Демин

45

Эксперт О.Б. Демин

46

Эксперт О.Б. Демин

47

Эксперт О.Б. Демин

48

Эксперт О.Б. Демин

49

Эксперт О.Б. Демин

50

Эксперт О.Б. Демин

51

Эксперт О.Б. Демин

52

Эксперт О.Б. Демин

53

Эксперт О.Б. Демин

54

Эксперт О.Б. Демин

55

Эксперт О.Б. Демин

56

Эксперт О.Б. Демин

57

Эксперт О.Б. Демин

58

Эксперт О.Б. Демин

59

Эксперт О.Б. Демин

60

Эксперт О.Б. Демин

61

Эксперт О.Б. Демин

62

Эксперт О.Б. Демин

63

Эксперт О.Б. Демин

64

Эксперт О.Б. Демин

65

Эксперт О.Б. Демин

66

Эксперт О.Б. Демин

67

Эксперт О.Б. Демин

68

Эксперт О.Б. Демин

69

Эксперт О.Б. Демин

70

Эксперт О.Б. Демин

71

Эксперт О.Б. Демин

72

Эксперт О.Б. Демин

73

Эксперт О.Б. Демин

74

Эксперт О.Б. Демин

75

Эксперт О.Б. Демин

76

Эксперт О.Б. Демин

77

Эксперт О.Б. Демин

78

Эксперт О.Б. Демин

79

Эксперт О.Б. Демин

80

Эксперт О.Б. Демин

81

Эксперт О.Б. Демин

Приложение

к Положению о Едином реестре

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Регистрационный номер

учетной карты

Единый государственный реестр объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)

народов Российской Федерации

УЧЕТНАЯ КАРТА

объекта, представляющего собой

историко-культурную ценность

I. Наименование объекта

Здание собора Святого Клемента, арх. Грудистов

II. Время создания (возникновения) объекта

и (или) дата связанного с ним

исторического события

III. Адрес (местонахождение) объекта

(по данным организации, осуществляющей государственный технический

учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной

деятельности; для объектов, расположенных вне границ населенных

пунктов или не имеющих адреса, - описание местоположения)

Саратовская область, г. Саратов, пр. Кирова, 11

IV. Вид объекта

Памятник Ансамбль Достопримечательное место

X

V. Общая видовая принадлежность объекта

Памятник археологии Памятник истории Памятник градостроительства и архитектуры Памятник искусства

X

VI. Общее описание объекта и вывод об его историко-культурной ценности

Первое деревянное здание католического костела во имя Св. клемента было построено в 1805 году. В 1878-1880 гг. на его

месте по проекту архитектора М.Н. Грудистова было возведено двухбашенное сооружение (аналог костела в заволжской

немецкой колонии Цюрих). Костел был закрыт в 1930-е гг., башню и статую Святого Петра между ними снесли, в уцелевшем

объеме был устроен детский кинотеатр. Проект его реконструкции подготовили ленинградские архитекторы М.В. Крестин и

О.Н. Поморина-Крестина в 1938-1939 гг. В 1965 г. кинотеатр был реконструирован по проекту архитекторов Г.А. Захаровой и

В.И. Скоробогатова - был пристроен двухэтажный объем, где разместилось кафе; изменен вестибюль; выполнен барельеф на

фасаде по эскизу скульпторов А.И. Старцева и Г.А. Тугушева. В настоящее время только специалист может разглядеть в

современном облике кинотеатра «Пионер» здание собора Святого Клемента. Объем самого храма сохранен, в нем расположен

зрительный зал, но он полностью перестроен и закрыт поздней отделкой.

82

Эксперт О.Б. Демин

VII. Использование объекта культурного наследия или пользователь

Музеи, архивы, библиотеки

Организации науки и образования

Театрально-зрелищные организации X

Органы власти и управления

Воинские части

Религиозные организации

Организации здравоохранения

Организации транспорта

Производственные организации

Примечания

Организации торговли

Организации общественного питания X

Гостиницы, отели

Офисные помещения

Жильё

Парки, сады

Некроп о ли ,зах о р он ен и я

Не используется

Иное

VIII. Сведения о дате и обстоятельствах выявления (обнаружения) объекта

Выявленный объект культурного наследия согласно приказу министерства культурь! Саратовской области от 19.06.2001г. № 1

10/177 «Об утверждении списка вновь выявленных объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории

Саратовской области».

Составитель учетной карты

Начальник отдела учета объектов

кульутрного наследия Н.Б.Коляденко

должность П О Д П И С Ь инициалы, фамилия

Уполномоченное должностное лицо органа охраны объектов культурного наследия

год)

83

Эксперт О.Б. Демин

84

Эксперт О.Б. Демин

85

Эксперт О.Б. Демин

86

Эксперт О.Б. Демин

87

Эксперт О.Б. Демин

88

Эксперт О.Б. Демин

89

Эксперт О.Б. Демин

90

Эксперт О.Б. Демин

91

Эксперт О.Б. Демин

92

Эксперт О.Б. Демин

93

Эксперт О.Б. Демин

94

Эксперт О.Б. Демин

95

Эксперт О.Б. Демин

96

Эксперт О.Б. Демин

97

Эксперт О.Б. Демин

98

Эксперт ____________О.Б. Демин

99

Эксперт О.Б. Демин

100

Эксперт О.Б. Демин

Материалы фотофиксации Объекта и графические материалы

Фото 1. Фото с Соборной площади на перекресток ул. Никольской (ныне ул. им. Радищева А.Н.) и ул. Немецкой

(ныне пр-т им. Кирова С.М.). Здание консерватории еще не построено. В левом углу – собор Святого Клемента, в

правом - евангелическо-лютеранская церковь Святой Марии

Фото 2. Фото на ул. Немецкую с Соборной площади от бюста Чернышевского Н.Г. 1920-е гг. Здание

консерватории – на первом плане, на втором плане виден собор Святого Клемента

101

Эксперт О.Б. Демин

Фото 3. Католическая церковь нач. XX в. (из архива

Саратовского областного музея краеведения)

Фото 4. Кинотеатр «Пионер» 1940-х годов

Фото 5. Кинотеатр «Пионер» 1970-х годов

102

Эксперт О.Б. Демин

Фото 6. Кинотеатр «Пионер» 2018 год

Фото 7. Интерьер первого этажа кинотеатра. Фото 2018 г.

103

Эксперт О.Б. Демин

Фото 8. Аппаратная. Сохранившаяся стена алтарной части собора. Фото 2018 г.

Фото 9. Бывшая наружная стена собора. Элементы сохранившегося декора. Фото 2018 г.

104

Эксперт О.Б. Демин

Фото 10. Чердачное пространство. Частично сохранившиеся элементы конструкции кровли.

Фото 2018 г.

Фото 11. Чердачное пространство. Фото 2018 г.

105

Эксперт О.Б. Демин

Рис. 1. План Саратова 1810 г. Красным цветом отмечен квартал проспекта им Кирова С.М.

(бывшей ул. Немецкой) с обозначенной на нем католической церковью.

Рис. 2. Проект реконструкции 1952 года. Развертка фасада квартала по пр. им. С.М. Кирова между улицами

Радищева и Горького (начало). Материалы ГАСО

106

Эксперт О.Б. Демин

Рис. 3. Развертка фасада квартала по пр. им. С.М. Кирова между улицами Радищева и Горького (продолжение).

Красным цветом отмечено здание кинотеатра «Пионер». Материалы ГАСО

Рис. 4. Генеральный план участка.1949 год (из архива

МУП ГБТИ)

Рис. 5. Лист оценочного акта.1940 год. Отметка о

произведенной реконструкции 1939-40 гг. (из архива

МУП ГБТИ)

107

Эксперт О.Б. Демин

Рис. 6. План 1 этажа.1949 год (из архива МУП ГБТИ)

Рис. 8. План 1 этажа. 1968 год (из архива МУП ГБТИ)

Рис. 7. План 2 этажа. 1949год (из архива МУП ГБТИ)

Рис. 9. План 2 этажа. 1968 год (из архива МУП ГБТИ)

108

Эксперт О.Б. Демин

Рис. 10. План 1 этажа. 2002 год (из архива МУП ГБТИ)

Рис. 11. План 1 этажа. 2006 год

109

Эксперт О.Б. Демин

УПРАВЛЕНИЕ

ПО ОХРАНЕОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Директору ООО «СВИФТ»

Ю.А. Свешниковой

ул.им.Мичурина И.В., д.86, г.Саратов, 410056

Тел.: (845-2) 20-90-55; факс (845-2) 22-38-40

uokn2015@mail.ru

о 02.ZJQ/Q № зег

на №_____ 8______ от 06.02.2019г._______

Управление по охране объектов культурного наследия Правительства

Саратовской области (далее - Управление) рассмотрело Ваш запрос и

направляет в Ваш адрес выписку из протокола заседания общественного

научно-методического совета состоявшегося 21.11.2018года на котором

обсуждался акта ГИКЭ по исключению из списка выявленных объектов

культурного наследия «Здания собора Святого Клемента, 1880 г., арх.

Грудистов», расположенного по адресу: г. Саратов, пр-т Кирова, 11.

Приложение на 1 листе

Начальник управления В.В. Мухин

Н.Б. Коляденко

т. 8 (845-2) 20-90-55, 22-34-91

110

Эксперт О.Б. Демин

ВЫПИСКА из ПРОТОКОЛА

заседания общественного научно-методического совета

по культурному наследию состоявшегося 21Л 1.2018 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Мухин Владимир Валерьевич - начальник управления по охране объектов культурного

наследия Правительства Саратовской области.

Присутствовали:

1 . Коляденко

Наталия Борисовна

начальник отдела учета объектов культурного

наследия управления по охране объектов

культурного наследия Правительства Саратовской

области, заместитель председателя Совета

2. Шамьюнов

Евгений Анварович

начальник отдела охраны объектов культурного

наследия управления по охране объектов

культурного наследия Правительства Саратовской

области

3. Давыдов

Вячеслав Иванович

начальник информационно-аналитического отдела

ГАУК «Научно-производственный центр по

историко-культурному наследию Саратовской

области», краевед

4. Федорова

Елена Александровна

Юрисконсульт ООО НЦП «Приоритет»

5. Лесной

Сергей Анатольевич

директор ООО «КВС-Строй»

6. Морозова

Оксана Васильевна

директор ФЕБУК АУИПИК

7. Кудрявцев

Виталий Викторович

председатель организации СРО 0 0 «СД РОССИИ»

кандидат архитектуры, заведующий кафедрой

дизайна архитектурной среды СГТУ

им. Ю.А. Еагарина

8. Дядченко

Сергей Федорович

кандидат архитектуры, доцент, заведующий

кафедрой «Архитектуры» Саратовского

государственного технического университета

им. Ю. А. Е агарина

9. Стрельцин

Яков Саввич

председатель Совета директоров группы компаний

«Лепта», председатель правления Ассоциации

«Союз застройщиков», ректор Саратовской Высшей

школы недвижимости

10. Иванкин Александр Михайлович Директор ООО «РСК «Наследие», зам. председателя

СРО ВООПИиК

11. Савинов

Алексей Валентинович

доктор технических наук, профессор, генеральный

директор ЗАО «НППП «Геотехника-СПИ», эксперт,

аттестованный Министерством культуры

Российской Федерации в области сохранения

объектов культурного наследия, эксперт

111

Эксперт О.Б. Демин

Приглашенные:

1. Свешникова Юлия

Александровна

2. Романов Дмитрий

Николаевич

3. Руководитель

4. Голубинова И.В.

директор ООО «Свифт», эксперт

Архитектор

глава Марксовского муниципального района

(представитель Евсеева К.А.)

ООО «СФЕРА»

5. Разное:

5.2) Обсуждение акта ГИКЭ по исключению из списка выявленных объектов

культурного наследия «Здания собора Святого Клемента, 1880 г., арх. Грудистов»,

расположенного по адресу: г. Саратов, пр-т Кирова, 11.

Мухин В.В,: В Управление поступил Акт государственной историко-культурной экспертизы

от 18.10.2018 года, выполненный ООО «СВИФТ» и подписанный экспертом Деминым

Олегом Борисовичем (ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический

университет» - профессор кафедры «Архитектура и строительство зданий»). Вывод

экспертизы: Включение в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта

«Здание собора Святого Клемента, 1880 г., арх. Грудистов», расположенного по адресу: г.

Саратов, пр-т им. Кирова С.М., 11, НЕ ОБОСНОВАНО (отрицательное заключение).

Поскольку данное решение вызвало общественный резонанс, предлагаю рассмотреть акт

ГИКЭ на Совете.

Выступили: Кудрявцев В.В., Стрельцин Я.С., Исаев А.А., Дядченко С.Ф., Свешникова

Ю.А.,

Решили: члены совета согласны с выводом экспертизы.

Приняли: единогласно

Председатель Совета

112

Эксперт О.Б. Демин__